软膏管

一、项目名称：软膏管

二、医疗器械类别：无

三、控制价：不高于15万元

四、资金来源：自有资金

五、数量：250000个

六、采购需求：

软膏管参数

★1.软膏管身材质：低密度聚乙烯 ；软管盖材质：复合聚乙烯。

2.软膏管尺寸：长度：14.5厘米，直径（外径）：3厘米，管壁厚度≥0.6毫米。

◆3.软膏管颜色：白色不透明。软管图案：印刷层需使用无毒油墨。（提供承诺函），软膏管图案需按我院要求印刷。

4.软膏管封合方式：热封式

5.符合我院乳膏自动灌装封尾机工作要求（生产厂家：南京太虎自动化科技有限公司，型号：TH-45A。）

六、使用年限: 3年内

七、在合同有效采购期内，除出现政策性价格变动（不含原材料价格变动）外，以上价格不作调整（注：产品单价包含配送、税费及相应的伴随服务）。 如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等等，按照政策要求执行。

八、分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达，交付地点：甲方指定地点。按需供货，按时结算。